## Slide 1
Automate Programabile
== Curs 4 ==
C3
Săptămâna 4 20 Octombrie 2025 11:00 –13:00
ionel.bostan@upit.ro
ionel.bostan@upb.ro

## Slide 2
Agendă:
1) Transpunerea diagramelor de tranziție in limbaj Ladder folosind bobine cu memorie
    Expresia algebrică a ecuațiilor de stare în funcție de tipul elementului de memorie
    Exemple de utilizare pentru o instalație de ambalare produse
2) Instrucțiuni pentru controlul programului
    MCR;
    ZCL;
    JMP;
    GOSUB;

## Slide 3
Observații:
  Există o legătură între proiectarea automatelor FSM din circuite logice cu cele din PLC:
      Ecuațiile de stare valabile pentru implementarea cu bistabil D sunt valabile pentru implementarea în Ladder bazată pe bobine fără memorie ;
      Ecuațiile de stare valabile pentru implementarea cu bistabil JK sunt valabile pentru implementarea în Ladder bazată pe bobine cu memorie ;
  Ecuațiile pentru utilizarea bobinelor cu memore:
Implementarea în limbaj Ladder folosind bobine cu memorie (bobine de tip SET/RESET

## Slide 4
Pasul I: Cunoașterea instalației
Implementarea în limbaj Ladder folosind bobine cu memorie (bobine de tip SET/RESET.
Aplicație – instalație pentru dozare automată ( Silo)

## Slide 5
Pasul II: Trasarea diagramei de tranziție a stărilor
Implementarea în limbaj Ladder folosind bobine cu memorie (bobine de tip SET/RESET.
Aplicație – instalație pentru dozare automată ( Silo)

## Slide 6
Pasul III: Alocarea memoriei pentru tranziții și pentru stări
Implementarea în limbaj Ladder folosind bobine cu memorie (bobine de tip SET/RESET.
Aplicație – instalație pentru dozare automată ( Silo)
Se alege codificarea OneHot
    fiecare stare are un bit dedicat în registrul de memorie
    este o codificare pozițională
Stările sunt memorate în registrul de memorie B3:0
    Starea St0 în B3:0/0 Starea St1 în B3:0/1
    Starea St2 în B3:0/2 Starea St3 în B3:0/3
Tranzițiile sunt memorate în registrul de memorie B3:1
    Tranziția T1 în B3:1/1 Tranziția T2 în B3:1/2
    Tranziția T3 în B3:1/3 Tranziția T4 în B3:1/4

## Slide 8
Pasul IV: Extragerea ecuațiilor algebrice
Implementarea în limbaj Ladder folosind bobine cu memorie (bobine de tip SET/RESET.
Aplicație – instalație pentru dozare automată ( Silo)

## Slide 10
Pasul V: Trasarea programului Ladder – Varianta 1: 2 linii de program pentru fiecare stare
Implementarea în limbaj Ladder folosind bobine cu memorie (bobine de tip SET/RESET.
Aplicație – instalație pentru dozare automată ( Silo)

## Slide 11
Pasul V: Trasarea programului Ladder
Varianta 2: o singură linie de program pentru fiecare stare
Implementarea în limbaj Ladder folosind bobine cu memorie (bobine de tip SET/RESET.
Aplicație – instalație pentru dozare automată ( Silo)

## Slide 12
Pasul V: Trasarea programului Ladder
Varianta 3: implementare fără secțiune separată de calcul a
tranzițiilor
Implementarea în limbaj Ladder folosind bobine cu memorie (bobine de tip SET/RESET.
Aplicație – instalație pentru dozare automată ( Silo)

## Slide 13
Pasul V: Trasarea programului Ladder
Implementarea în limbaj Ladder folosind bobine cu memorie (bobine de tip SET/RESET.
Aplicație – instalație pentru dozare automată ( Silo)

## Slide 14
Agenda
    Instrucțiuni pentru controlul programului;
          MCR; ZCL; JMP; GOSUB;

## Slide 15
Agendă:
1) Transpunerea diagramelor de tranziție in limbaj Ladder folosind bobine cu memorie
    Expresia algebrică a ecuațiilor de stare în funcție de tipul elementului de memorie
    Exemple de utilizare pentru o instalație de ambalare produse
2) Instrucțiuni pentru controlul programului
    MCR;
    ZCL;
    JMP;
    GOSUB;

## Slide 16
Instrucțiuni pentru controlul programului – Modul de operare

## Slide 17
Instrucțiuni pentru controlul programului – Lista instrucțiunilor de control

## Slide 18
Master Control Relay (MCR) – implementare hardware

## Slide 19
Master Control Relay (MCR) – implementare software

## Slide 20
MCR – implementare software – cazul automatelor Allen-Bradley

## Slide 21
MCR – implementare software – cazul automatelor Mitsubishi

## Slide 22
MCR – implementare software – cazul automatelor Siemens

## Slide 23
MCR – implementare software – cazul automatelor Siemens

## Slide 24
MCR – implementare software – cazul automatelor Siemens

## Slide 25
MCR – implementare software – cazul automatelor Siemens

## Slide 26
Instrucțiuni pentru controlul programului - instrucțiunea Zone Control Last State (ZCL)

## Slide 27
Instrucțiuni pentru controlul programului – instrucțiunea Jump (JMP)

## Slide 28
Instrucțiuni pentru controlul programului - apelarea subrutinelor (GOSUB)

## Slide 29
Instrucțiuni pentru controlul programului – APLICAȚII