## Slide 1
Automate Programabile
== Curs 12 ==
an de studii: C3
Săptămâna 12 15 Decembrie 2025 11:00 – 13:00
ionel.bostan@upit.ro
ionel.bostan@upb.ro

## Slide 2
Agendă
Clasificarea limbajelor de programare pentru PLC;
Structura unui program conform standardului IEC
Limbajul SFC

## Slide 3
Clasificare conform standardului internațional IEC 61131-3
Limbaje grafice
    LD – Ladder Diagram
    FBD – Function Block Diagram
    SFC – Sequential Function Chart
Limbaje textuale
    ST – Structured Text
    IL – Instruction List (depreciat / retras în edițiile noi ale standardului)
Clasificarea limbajelor de programare folosite în PLC

## Slide 4
Limbajul Ladder Diagram
  Caracteristici principale:
    este cel mai răspândit limbaj de programare pentru PLC (standard industrial de facto)
    este inspirat din schemele electrice cu relee
    utilizează contacte (NO/NC) și bobine
  Avantaje
    foarte ușor de înțeles pentru electricieni
    excelent pentru logică discretă (ON/OFF)
    debugging intuitiv (stare contacte/bobine)
  Dezavantaje
    devine greu de citit pentru programe complexe de control
    este neprietenos pentru: calcule matematice; algoritmi; structuri de date
    cod sursă voluminos
  Utilizare tipică
    automatizarea unor puncte individuale de lucru (mașini simple)
    automatizări clasice
Clasificarea limbajelor de programare folosite în PLC

## Slide 5
Limbajul Function Block Diagram (FBD)
  Caracteristici principale:
    Programare prin blocuri funcționale interconectate
    Similar cu schemele de proces
  Avantaje
    foarte bun pentru: control analogic, PID, procesare de semnale
    vizual și intuitiv
    reutilizarea ușoară a blocurilor
  Dezavantaje
    Proiectele mari devin greu de urmărit
    Control limitat asupra execuției secvențiale
    Mai puțin potrivit pentru logică complexă de decizie
  Utilizare tipică
    automatizări de proces
    Controlul unor parametri precum: temperatură, presiune, debit;
    Sisteme HVAC
Clasificarea limbajelor de programare folosite în PLC

## Slide 6
Limbajul Function Block Diagram (FBD)
Clasificarea limbajelor de programare folosite în PLC

## Slide 7
Limbajul Sequential Function Chart (SFC)
  Caracteristici principale:
    Permite descrierea programului de control la nivel de graf de tranziție a stărilor (folosește pași și tranziții)
    Este foarte potrivit pentru procese secvențiale cu puncte clare de pornire și de terminare;
  Avantaje
    Poate fi folosit pentru implementarea programelor cu mai multe fire de execuție simultană
    Claritate foarte bună a fluxului de execuție
  Dezavantaje
    Nu poate (sau are dificultăți) în implementarea proceselor ce trebuie să fie permanent active (monitorizare de erori în background, comunicație permanentă etc)
    Necesită combinare cu LD/FBD/ST
    Nu este suficient de sigur (pot apărea unele comportamente ascunse)
  Utilizare tipică
    Linii de producție
    Procese secvențiale
    Automatizări batch
Clasificarea limbajelor de programare folosite în PLC

## Slide 8
Limbajul Sequential Function Chart (SFC) – Exemple de program
Clasificarea limbajelor de programare folosite în PLC

## Slide 9
Limbajul Structured Text (ST)
  Caracteristici principale:
    ST este un limbaj de programare ce se aseamănă foarte mult cu limbajele clasice (Pascal/C)
  Avantaje
    suportă instrucțiuni precum IF, CASE, FOR, WHILE
    foarte puternic și compact
    ideal pentru: calcule matematice, algoritmi, manipulare de date
    scalabil pentru proiecte mari
  Dezavantaje
    Mai greu de înțeles pentru electricieni
    Debugging mai puțin intuitiv (nu este vizual)
    Necesită disciplină de programare
  Utilizare tipică
    Mașini complexe; Robotică;
    Calcul avansat
    Sisteme modulare
Clasificarea limbajelor de programare folosite în PLC

## Slide 10
Limbajul Instruction List (IL)
  Caracteristici principale:
    IL este un limbaj de programare similar cu programarea în Assembler ;
    Este considerat un limbaj depășit
  Avantaje
    Viteză de execuție mare
    Control precis
  Dezavantaje
    greu de utilizat
    Nu este intuitiv
  Utilizare tipică
    Sisteme de automatizare mai vechi;
    În prezent nu mai este folosit (este scos din versiunile noi ale standardului IEC 61131-3)
Clasificarea limbajelor de programare folosite în PLC

## Slide 11
Ce limbaj de programare folosim pentru PLC ?
  În practică, nu se folosește un singur limbaj:
      SFC → structură și implementarea secvențelor de control
      LD / FBD → I/O și interblocări
      ST → calcule, algoritmi, logică complexă
Clasificarea limbajelor de programare folosite în PLC
Limbaj | Ușurință | Putere | Vizual | Scalabilitate
LD | 5 | 2 | 5 | 2
FBD | 4 | 3 | 4 | 3
SFC | 4 | 3 | 4 | 3
ST | 2 | 5 | 1 | 5
IL | 1 | 4 | 1 | 1

## Slide 12
Structura unui program PLC în standardul IEC 61131-3C

## Slide 13
Structura unui program PLC în standardul IEC 61131-3C

## Slide 14
Structura unui program PLC în standardul IEC 61131-3C
Configuration
  Nivelul cel mai înalt din ierarhie;
  Este folosit pentru descrierea aplicației ca un sistem, nu ca pe un program mare;
  Este un nivel static;
  Pentru Siemens (TIA Portal) acest nivel este descris indirect prin:
      Hardware Configuration
      OB-uri
  Pentru CodeSys acest nivel este descris direct prin:
      „Device” + „Application”
      „Task Configuration”
      „I/O Mapping”

## Slide 15
Structura unui program PLC în standardul IEC 61131-3C
Resource
  Nivelul hardware / Runtime;
  Este o unitate de execuție din PLC (de regulă CPU din PLC sau un “runtime logic” )
  Găzduiește:
      task-uri
      memorie
      scheduler

## Slide 16
Structura unui program PLC în standardul IEC 61131-3C
Task (nivelul de scheduling)
  Rol: un task este unitatea de bază care rulează codul programului, specificând când și cum sunt executate POU-urile (Programe, Blocuri de Funcții, Funcții).
  Componente ale Task-ului: Un task include POU-uri, care pot fi programe standard sau definite de utilizator, funcții sau blocuri de funcții, organizate într-o ierarhie de apelare.
  Tipuri de task-uri:
    Ciclic (Cyclic): Execută o listă de POU-uri la intervale de timp regulate (ex: la fiecare 10 ms).
    Declanșat de eveniment (Event-triggered): Execută codul la apariția unui eveniment specific, cum ar fi tranziția pozitivă a unei variabile booleene (o întrerupere).
    Freewhwwling: se execută continuu, cât de des posibil, imediat ce scanarea anterioară s-a terminat, fără a avea o perioadă fixă. Ideal pentru sarcinile de fundal.

## Slide 17
Structura unui program PLC în standardul IEC 61131-3C
Task (nivelul de scheduling)
  Configurare: Fiecare task are
      un nume unic și o configurație care specifică ce programe să apeleze și în ce ordine (call chain).
      o prioritate în raport cu alte taskuri;
      o condiție de declanșare
          ciclic, cu o perioadă specificată
          declanșat de evenimente
          freewheeling
  Alocarea priorităților:
      în cazul Siemens unele OB au priorități predefinite, altele pot fi definite de utilizator;
      Dacă un OB cu prioritate mai mare devine activ, se suspendă execuția OB-ul în curs de execuție dacă acesta are prioritate mai mică;
  Număr de task-uri pe resursă: pe aceiași resursă pot exista unul sau mai multe task-uri;
  Atenție! Un task nu conține logică; Un task nu știe ce limbaj rulează;
Remarcă! Standardul IEC 61131-3 a definit conceptul de task pentru a separa logica de control de mecanismul de scanare al PLC-ului, oferind programatorilor un control fin asupra timing-ului și prioritizării execuției programului, elemente vitale în automatizări industriale complexe.

## Slide 18
Structura unui program PLC în standardul IEC 61131-3C
POU (Programming Organization Units)
  Rol: un POU (Unitate de Organizare a Programului), este un bloc software modular (Program, Bloc Funcțional sau Funcție) folosit pentru:
      a structura aplicațiile PLC,
      a permite reutilizarea codului,
      organizarea logică și o programare mai eficientă,
  Tipuri de POU:
      Tipuri de POUs:
      Program (PROG): Unitatea principală care definește fluxul de control al aplicației, de obicei, cea care este apelată de task-uri.
      Bloc Funcțional (FB): Un subprogram cu memorie internă, capabil să stocheze stări (ex: temporizatoare, contoare).
      Funcție (FC): Un subprogram care returnează o valoare și nu are memorie internă (ex: SQRT, ADD).
  Caracteristicile POU-urilor:
      Modularitate: Împart programul complex în blocuri mai mici, gestionabile.
      Reutilizare: Facilitează copierea și utilizarea aceluiași cod în diferite părți ale proiectului.
      Structurare: Simplifică dezvoltarea, depanarea și întreținerea codului prin organizare ierarhică.

## Slide 19
Structura unui program PLC în standardul IEC 61131-3C
POU (Programming Organization Units)
    Cum este structurat un POU:
      Fiecare POU are
        o parte de declarare (pentru variabile)
        o parte de corp (unde se scrie logica).
    Cum este folosit un POU:
      - POU-urile pot apela alte POU-uri,
      - nu este permisă apelarea autoapelarea (un POU nu se poate apela pe sine).
    Ce limbaje de programare sunt permise pentru un POU:
      Ladder Diagram (LD),
      Function Block Diagram (FBD),
      Structured Text (ST),
      Sequential Function Chart (SFC), cu excepția blocurilor de tip Function;
      Instruction List (IL)

## Slide 20
Structura unui program PLC în standardul IEC 61131-3C
Function Block (FB)
  Rol: un FB este o unitate de programare modulară, reutilizabilă, ce încapsulează o funcție specifică (cum ar fi un PID, un temporizator, un contor) având intrări, ieșiri și memorie internă, funcționând ca o "cutie neagră" cu un algoritm ascuns, permițând crearea rapidă de programe prin conectarea vizuală a acestor blocuri în (FBD). Ele sunt esențiale pentru codul structurat, reutilizabil, reducând timpul de dezvoltare și integrare, și sunt definibile în orice limbaj IEC 61131-3
  Caracteristicile principale ale unui FB:
      Are memorie internă proprie: FBs își păstrează starea (datele interne) între ciclurile de execuție
      Reutilizabile: Odată definit, un FB poate fi instanțiat (creată ca o copie) de nenumărate ori, cu nume unice, în același program sau în proiecte diferite (ex: un controler PID).
      Încapsulare: Ascunde complexitatea internă (algoritmul) în spatele unei interfețe clare de intrări/ieșiri, ca un circuit integrat.
      Standardizate: IEC 61131-3 definește funcții și blocuri funcționale standard (MOVE, COMPARE, AND, SQRT, etc.), dar permite și crearea unora personalizate.
      Limbaj Grafic (FBD): Sunt componente de bază în Function Block Diagram (FBD), unde programatorul le conectează grafic, similar diagramelor logice de flux.

## Slide 21
Structura unui program PLC în standardul IEC 61131-3C
Function (FC)
  Rol: un FC este un POU fără memorie internă folosit pentru calcule aritmetice sau pentru conversii.
  Caracteristicile principale:
      Nu are memorie internă persistentă (de la un ciclu la altul): rezultatul de la ieșire este determinat strict de starea prezentă a intrărilor (similar unui CLC);
      Standardizate: IEC 61131-3 definește funcții standard (ADD, SIN, SQRT, etc.), dar permite și crearea unora personalizate.
      Reutilizabile: Odată definit, un FC poate fi instanțiat (creată ca o copie) de nenumărate ori, cu nume unice, în același program sau în proiecte diferite (ex: un controler PID).
      Încapsulare: Ascund complexitatea internă a calculelor în spatele unei interfețe clare de intrări/ieșiri, ca un circuit integrat.
      Limbaj de programare: Nu permit utilizarea SFC deoarece nu avem memorie internă persistentă.

## Slide 22
Structura unui program: standard IEC 61131-3C versus Siemens TIA Portal

## Slide 23
Structura unui program: standard IEC 61131-3C versus Siemens TIA Portal

## Slide 24
Structura unui program: standard IEC 61131-3C versus Siemens TIA Portal

## Slide 27
SFC

## Slide 28
SFC

## Slide 29
SFC

## Slide 30
SFC

## Slide 31
SFC

## Slide 32
SFC

## Slide 33
SFC

## Slide 34
SFC
Componentele unui program SFC

## Slide 35
SFC

## Slide 37
SFC

## Slide 38
SFC

## Slide 39
SFC

## Slide 40
SFC

## Slide 41
SFC

## Slide 42
SFC

## Slide 43
SFC

## Slide 44
SFC

## Slide 45
SFC

## Slide 46
SFC

## Slide 47
SFC

## Slide 48
SFC

## Slide 49
SFC

## Slide 50
SFC

## Slide 51
SFC

## Slide 52
SFC

## Slide 53
SFC

## Slide 54
SFC

## Slide 55
SFC

## Slide 56
SFC

## Slide 57
Siemens GRAPH
Stări (Steps)
  Rol: Stările simplifică programarea secvențială, oferind o modalitate rapidă de a gestiona controlul ieșirilor, controlul unor biți din memoria automatului, activarea/dezactivarea unor stări din graf, apelarea de FB sau FC, etc.
  Durata de activare a unei stări este monitorizată și poate fi accesată de programator prin:
      Step4.U – durata de activare fără întrerupere
      Step4.T – durata de activare totală
  Activarea/Dezactivarea stărilor: este posibilă prin programare folosind instrucțiuni cum ar fi:
      S1 OFF STEP3
      S1 ON STEP12

## Slide 58
SFC

## Slide 59
SFC

## Slide 60
Siemens GRAPH – Acțiuni (Actions)
Acțiuni efectuate pe stări (Actions)
  Rol: Acțiunile simplifică programarea secvențială, oferind o modalitate rapidă de a gestiona controlul ieșirilor, controlul unor biți din memoria automatului, activarea/dezactivarea unor stări din graf, apelarea de FB sau FC, etc.
  Pentru fiecare stare se poate specifica o listă de acțiuni
  Ordinea de execuție a instrucțiunilor de pe o stare - dacă starea este activă instrucțiunile se execută de sus în jos în ordinea în care au fost scrise
  Clasificarea acțiunilor:
      Standard actions
      Event – dependent actions
      Countere, Timere and Arithmetic in actions

## Slide 61
Acțiuni standard (cu sau fără interblocare)
  Acțiuni standard - lansarea în execuție a acestor acțiuni este condiționată doar de bitul de stare, ele nu depind de alte evenimente sau condiții externe;
  Acțiuni standard cu interblocare - pentru lansarea în execuție a acestor acțiuni trebuie indeplinite simultan 2 condiții:
        starea să fie activă
        condiția de interblocare (simbolizată prin litera C) să fie TRUE
  Condiția de interblocare [C]:
      este opțională și poate fi specificată pentru fiecare stare în parte (altfel spus, fiecare step poate avea o condiție proprie de interblocare)
      are efect doar asupra instrucțiunilor de pe stare care au litera C
      dacă condiția de interblocare este
          adevărată  sunt blocate (dezactivate) toate acțiunile din listă ce au litera C
          falsă  sunt activate toate acțiunile din listă atâta timp cât starea este activă;
    Atenție! 1) Condiția C se poate activa/dezactiva de mai multe ori pe durata de activare a unui step.
    Atenție! 2) Activarea condiției de interlock nu determină dezactivarea step-ului, efectul sau este resimțit doar la acțiunile cu interlock, prin dezactivarea acestora.
Siemens GRAPH – Acțiuni (Actions)

## Slide 62
Lista acțiunilor standard (cu sau fără interblocare)
Siemens GRAPH – Acțiuni (Actions)

## Slide 63
Acțiuni determinate de evenimente (Event Actions)
  Acțiuni standard - lansarea în execuție a acestor acțiuni este condiționată doar de bitul de stare, ele nu depind de alte evenimente sau condiții externe;
  Acțiuni standard cu interblocare - pentru lansarea în execuție a acestor acțiuni trebuie indeplinite simultan 2 condiții:
        starea să fie activă
        condiția de interblocare (simbolizată prin litera C) să fie TRUE
  Condiția de interblocare [C]:
      este opțională și poate fi specificată pentru fiecare stare în parte (altfel spus, fiecare step poate avea o condiție proprie de interblocare)
      are efect doar asupra instrucțiunilor de pe stare care au litera C
      dacă condiția de interblocare este
          adevărată  sunt blocate (dezactivate) toate acțiunile din listă ce au litera C
          falsă  sunt activate toate acțiunile din listă atâta timp cât starea este activă;
    Atenție! 1) Condiția C se poate activa/dezactiva de mai multe ori pe durata de activare a unui step.
    Atenție! 2) Activarea condiției de interlock nu determină dezactivarea step-ului, efectul sau este resimțit doar la acțiunile cu interlock, prin dezactivarea acestora.
Siemens GRAPH – Acțiuni (Actions)

## Slide 64
Acțiuni determinate de evenimente
  Lista acțiunilor standard cu ă interblocare
Siemens GRAPH – Acțiuni (Actions)

## Slide 65
SFC

## Slide 66
Siemens GRAPH – Condiții de supervizare
Condiții de supervizare
  Rol: Condițiile de supervizare sunt folosite pentru a bloca funcționarea programului în cazul apariției unor erori sau a unor situații de funcționare anormală.
  Pentru fiecare stare se poate specifica o condiție de supervizare
  Ordinea de execuție a instrucțiunilor de pe o stare - dacă starea este activă instrucțiunile se execută de sus în jos în ordinea în care au fost scrise
  Clasificarea acțiunilor:
      Standard actions
      Event – dependent actions
      Countere, Timere and Arithmetic in actions

## Slide 67
SFC

## Slide 68
SFC

## Slide 69
IEC 61131-3 | Siemens S7 | Observații importante
Configuration | Hardware Configuration + Project | Conceptual, nu ca obiect
Resource | CPU (ex. S7-1500 CPU) | 1 CPU = 1 Resource
Task | OB (Organization Block) | OB = unitate de scheduling
Program | OB + apeluri FC/FB | Nu există Program pur
Function Block (FB) | FB | 1:1
Function (FC) | FC | 1:1
Global Variables | DB global | Mapare I/O
Instance Memory | Instance DB | Pentru FB